检   测   报   告

报告编号：2023JCJCWTQ0815-1

委托单位：    安徽舜派金属科技有限公司

样品类别：    废气、环境空气、废水、噪声

检测类别：            验收检测

报告日期：       2023年08月22日

宁国市浚成环境检测有限公司

声     明

- 本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。

2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。

- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。

- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

- 名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

| 委托单位 | 安徽舜派金属科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路东侧 |  |  |
| 受检单位 | / |  |  |
| 受检单位地址 | / |  |  |
| 联系人 | 岳国辉 | 电话 | 18036386333 |
| 采样人员 | 严少鹏、汪潜 | 采样日期 | 2023.08.14～2023.08.15 |
| 气象条件 | 晴 | 样品状态 | 液态、气态 |

编制：                            签发：

审核：                            签发日期：

检测报告

- 1.检测结果

- 1.1 废气

| 采样日期 | 2023.08.14 |  | 分析日期 | 2023.08.14～2023.08.16 |  |  | 排气筒高度 |  | 20米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13:24～13:44 |  | 13:47～14:07 | 14:10～14:30 |  | 均值 |  |
| 喷砂废气排气筒进口（DA001） | 标干流量(m3/h) |  | 5020 |  | 5499 | 6621 |  | 5713 |  |
|  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 37.0 |  | 31.1 | 28.8 |  | 32.3 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.186 |  | 0.171 | 0.191 |  | 0.183 |  |
| 喷砂废气排气筒出口（DA001） | 检测时段 |  | 13:24～13:44 |  | 13:47～14:07 | 14:11～14:31 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 5631 |  | 5759 | 6882 |  | 6091 |  |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.4 |  | 1.5 | 1.3 |  | 1.4 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.008 |  | 0.009 | 0.009 |  | 0.009 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2023.08.14 |  | 分析日期 | 2023.08.15～2023.08.16 |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10:02～10:12 |  | 10:16～10:26 | 10:30～10:40 |  | 均值 |  |
| 阳极氧化废气排气筒进口（DA002） | 标干流量(m3/h) |  | 10476 |  | 11181 | 10705 |  | 10787 |  |
|  | 硫酸雾 | 产生浓度 （mg/m3） | 0.94 |  | 0.91 | 0.81 |  | 0.89 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.010 |  | 0.010 | 0.009 |  | 0.010 |  |
|  | 检测时段 |  | 09:59～10:49 |  | 10:51～11:41 | 11:43～12:33 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 产生浓度 （mg/m3） | 240 |  | 229 | 247 |  | 239 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 2.51 |  | 2.56 | 2.64 |  | 2.57 |  |
| 阳极氧化废气排气筒出口（DA002） | 检测时段 |  | 09:15～09:25 |  | 09:29～09:39 | 09:41～09:51 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 15414 |  | 13001 | 17775 |  | 15397 |  |
|  | 硫酸雾 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.62 |  | 0.55 | 0.52 |  | 0.56 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.010 |  | 0.007 | 0.009 |  | 0.009 |  |
|  | 检测时段 |  | 09:00～09:50 |  | 09:52～10:42 | 10:45～11:35 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） | 3.79 |  | 4.14 | 2.94 |  | 3.62 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.058 |  | 0.054 | 0.052 |  | 0.055 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续1.1 废气

| 采样日期 | 2023.08.14 |  | 分析日期 | 2023.08.15～2023.08.16 |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11:55～12:05 |  | 12:09～12:19 | 12:23～12:33 |  | 均值 |  |
| 阳极氧化废气排气筒进口（DA003） | 标干流量(m3/h) |  | 15735 |  | 14754 | 15694 |  | 15394 |  |
|  | 硫酸雾 | 产生浓度 （mg/m3） | 0.90 |  | 0.73 | 0.86 |  | 0.83 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.014 |  | 0.011 | 0.013 |  | 0.013 |  |
|  | 检测时段 |  | 10:07～10:57 |  | 11:00～11:50 | 11:53～12:43 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 产生浓度 （mg/m3） | 284 |  | 272 | 245 |  | 267 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 4.47 |  | 4.01 | 3.84 |  | 4.11 |  |
| 阳极氧化废气排气筒出口（DA003） | 检测时段 |  | 10:54～11:04 |  | 11:13～11:23 | 11:28～11:38 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 11405 |  | 11051 | 11170 |  | 11209 |  |
|  | 硫酸雾 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.51 |  | 0.40 | 0.47 |  | 0.46 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.006 |  | 0.004 | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  | 检测时段 |  | 09:15～10:05 |  | 10:08～10:58 | 11:00～11:50 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） | 3.94 |  | 4.14 | 3.28 |  | 3.79 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.045 |  | 0.046 | 0.037 |  | 0.042 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2023.08.14 |  | 分析日期 | 2023.08.14 |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08:32～08:52 |  | 08:54～09:14 | 09:18～09:38 |  | 均值 |  |
| 丙酮废气排气筒进口（DA004） | 标干流量(m3/h) |  | 7719 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙酮 | 产生浓度 （mg/m3） | 8.51 |  | 6.96 | 8.54 |  | 8.00 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.066 |  | 0.054 | 0.066 |  | 0.062 |  |
| 丙酮废气排气筒出口（DA004）） | 检测时段 |  | 08:39～08:59 |  | 09:01～09:21 | 09:23～09:43 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 8553 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙酮 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.05 |  | 0.17 | 0.52 |  | 0.25 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.000 |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.002 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续1.1 废气

| 采样日期 | 2023.08.15 |  | 分析日期 | 2023.08.15～2023.08.17 |  |  | 排气筒高度 |  | 20米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14:02～14:22 |  | 14:25～14:45 | 14:49～15:09 |  | 均值 |  |
| 喷砂废气排气筒进口（DA001） | 标干流量(m3/h) |  | 5982 |  | 6072 | 6325 |  | 6126 |  |
|  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 28.6 |  | 26.5 | 27.2 |  | 27.4 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.171 |  | 0.161 | 0.172 |  | 0.168 |  |
| 喷砂废气排气筒出口（DA001） | 检测时段 |  | 14:03～14:23 |  | 14:26～14:46 | 14:50～15:10 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 6648 |  | 6070 | 7356 |  | 6691 |  |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.1 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.2 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.007 |  | 0.008 | 0.010 |  | 0.008 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2023.08.15 |  | 分析日期 | 2023.08.15～2023.08.16 |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08:54～09:04 |  | 09:10～09:20 | 09:25～09:35 |  | 均值 |  |
| 阳极氧化废气排气筒进口（DA002） | 标干流量(m3/h) |  | 11085 |  | 12092 | 11877 |  | 11685 |  |
|  | 硫酸雾 | 产生浓度 （mg/m3） | 0.78 |  | 0.70 | 0.81 |  | 0.76 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.009 |  | 0.008 | 0.010 |  | 0.009 |  |
|  | 检测时段 |  | 09:07～09:57 |  | 10:00～10:50 | 10:55～11:45 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 产生浓度 （mg/m3） | 246 |  | 194 | 207 |  | 216 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 2.73 |  | 2.35 | 2.46 |  | 2.51 |  |
| 阳极氧化废气排气筒出口（DA002） | 检测时段 |  | 09:48～09:58 |  | 10:02～10:12 | 10:15～10:25 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 16935 |  | 15457 | 15443 |  | 15945 |  |
|  | 硫酸雾 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.50 |  | 0.55 | 0.43 |  | 0.49 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.008 |  | 0.009 | 0.007 |  | 0.008 |  |
|  | 检测时段 |  | 10:07～10:57 |  | 11:00～11:50 | 11:52～12:42 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） | 3.64 |  | 4.14 | 4.09 |  | 3.96 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.062 |  | 0.064 | 0.063 |  | 0.063 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 续1.1 废气

| 采样日期 | 2023.08.15 |  | 分析日期 | 2023.08.15～2023.08.16 |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10:39～10:49 |  | 10:53～11:03 | 11:06～11:16 |  | 均值 |  |
| 阳极氧化废气排气筒进口（DA003） | 标干流量(m3/h) |  | 11158 |  | 11115 | 10865 |  | 11046 |  |
|  | 硫酸雾 | 产生浓度 （mg/m3） | 0.74 |  | 0.62 | 0.69 |  | 0.68 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.008 |  | 0.007 | 0.007 |  | 0.008 |  |
|  | 检测时段 |  | 10:00～10:50 |  | 10:51～11:41 | 11:43～12:33 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 产生浓度 （mg/m3） | 267 |  | 248 | 221 |  | 245 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 2.98 |  | 2.76 | 2.40 |  | 2.71 |  |
| 阳极氧化废气排气筒出口（DA003） | 检测时段 |  | 11:28～11:38 |  | 11:44～11:54 | 11:56～12:06 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 15217 |  | 15199 | 15179 |  | 15198 |  |
|  | 硫酸雾 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.41 |  | 0.39 | 0.44 |  | 0.41 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.006 |  | 0.006 | 0.007 |  | 0.006 |  |
|  | 检测时段 |  | 10:08～10:58 |  | 11:00～11:50 | 11:52～12:42 |  | 均值 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） | 4.65 |  | 3.73 | 4.42 |  | 4.27 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.071 |  | 0.057 | 0.067 |  | 0.065 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2023.08.15 |  | 分析日期 | 2023.08.15 |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08:51～09:11 |  | 09:17～09:37 | 09:40～10:00 |  | 均值 |  |
| 丙酮废气排气筒进口（DA004） | 标干流量(m3/h) |  | 6962 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙酮 | 产生浓度 （mg/m3） | 6.82 |  | 6.72 | 5.50 |  | 6.35 |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.047 |  | 0.047 | 0.038 |  | 0.044 |  |
| 丙酮废气排气筒出口（DA004）） | 检测时段 |  | 08:47～09:07 |  | 09:10～09:30 | 09:31～09:51 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 7135 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙酮 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.15 |  | ND | ND |  | 0.05 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.001 |  | 3.48×10-5 | 3.48×10-5 |  | 3.71×10-4 |  |
| 备注 | “ND”表示检测结果低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 1.2环境空气

| 采样时间 | 2023.08.14 | 分析日期 |  | 2023.08.14～2023.08.16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 （μg/m3） |  |  | 丙酮 （mg/m3） |  |
| 厂界东 | 14:27～15:27 | 87 |  |  | ND |  |
|  | 15:30～16:30 | 92 |  |  | ND |  |
|  | 16:32～17:32 | 97 |  |  | ND |  |
|  | 均值 | 92 |  |  | ND |  |
| 厂界南 | 14:00～15:00 | 68 |  |  | ND |  |
|  | 15:02～16:02 | 73 |  |  | ND |  |
|  | 16:07～17:07 | 82 |  |  | ND |  |
|  | 均值 | 74 |  |  | ND |  |
| 厂界北 | 14:11～15:11 | 92 |  |  | ND |  |
|  | 15:14～16:14 | 83 |  |  | ND |  |
|  | 16:17～17:17 | 73 |  |  | ND |  |
|  | 均值 | 83 |  |  | ND |  |
| 备注 | “ND”表示检测结果低于检出限 |  |  |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 99.8 | 气温（℃） |  |  | 27.3～30.7 |

| 采样时间 | 2023.08.15 | 分析日期 |  | 2023.08.15～2023.08.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 （μg/m3） |  |  | 丙酮 （mg/m3） |  |
| 厂界东 | 13:11～14:11 | 87 |  |  | ND |  |
|  | 14:15～15:15 | 88 |  |  | ND |  |
|  | 15:19～16:19 | 72 |  |  | ND |  |
|  | 均值 | 82 |  |  | ND |  |
| 厂界南 | 13:02～14:02 | 67 |  |  | ND |  |
|  | 14:07～15:07 | 63 |  |  | ND |  |
|  | 15:11～16:11 | 73 |  |  | ND |  |
|  | 均值 | 68 |  |  | ND |  |
| 厂界北 | 13:17～14:17 | 92 |  |  | ND |  |
|  | 14:21～15:21 | 98 |  |  | ND |  |
|  | 15:23～16:23 | 83 |  |  | ND |  |
|  | 均值 | 91 |  |  | ND |  |
| 备注 | “ND”表示检测结果低于检出限 |  |  |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 99.8 | 气温（℃） |  |  | 31.7～33.5 |

检测报告

1.3废水

| 采样时间 | 2023.08.14 | 分析日期 |  | 2023.08.14～2023.08.20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 均值 |  |
| 污水处理设施进口 | pH值 | 6.6 | 6.7 |  | 6.7 | / | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 60 | 56 |  | 49 | 55 | mg/L |
|  | 生化需氧量 | 18.5 | 17.5 |  | 17.0 | 17.7 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 36 | 34 |  | 32 | 34 | mg/L |
|  | 石油类 | 11.9 | 12.0 |  | 12.1 | 12 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.269 | 0.268 |  | 0.254 | 0.264 | mg/L |
|  | 总氮 | 41.9 | 40.3 |  | 38.7 | 40.3 | mg/L |
|  | 铝 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L | mg/L |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L | mg/L |
| 样品性状 | 无色、浑浊、有异味 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理设施出口 | pH值 | 7.2 | 7.1 |  | 7.1 | / | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 27 | 25 |  | 28 | 267 | mg/L |
|  | 生化需氧量 | 9.5 | 8.5 |  | 8.5 | 8.8 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 18 | 22 |  | 19 | 20 | mg/L |
|  | 石油类 | 2.56 | 2.66 |  | 2.56 | 2.59 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.038 | 0.043 |  | 0.040 | 0.040 | mg/L |
|  | 总氮 | 22.0 | 20.4 |  | 23.0 | 21.8 | mg/L |
|  | 铝 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L | mg/L |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L | mg/L |
| 样品性状 | - 无色、透明、无异味 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - “L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

续1.3废水

| 采样时间 | 2023.08.15 | 分析日期 |  | 2023.08.15～2023.08.20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 均值 |  |
| 污水处理设施进口 | pH值 | 6.8 | 6.7 |  | 6.7 | / | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 58 | 53 |  | 47 | 53 | mg/L |
|  | 生化需氧量 | 17.5 | 18.5 |  | 16.5 | 17.5 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 33 | 38 |  | 32 | 34 | mg/L |
|  | 石油类 | 11.3 | 11.3 |  | 11.5 | 11.4 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.308 | 0.334 |  | 0.316 | 0.319 | mg/L |
|  | 总氮 | 42.8 | 43.5 |  | 40.2 | 42.2 | mg/L |
|  | 铝 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L | mg/L |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L | mg/L |
| 样品性状 | 淡黄、浑浊、有异味 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理设施出口 | pH值 | 7.2 | 7.2 |  | 7.3 | / | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 25 | 27 |  | 25 | 26 | mg/L |
|  | 生化需氧量 | 7.5 | 9.5 |  | 8.5 | 8.5 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 18 | 19 |  | 21 | 19 | mg/L |
|  | 石油类 | 2.70 | 2.73 |  | 2.79 | 2.74 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.046 | 0.040 |  | 0.056 | 0.047 | mg/L |
|  | 总氮 | 20.4 | 19.3 |  | 19.8 | 19.8 | mg/L |
|  | 铝 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L | mg/L |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L | mg/L |
| 样品性状 | - 无色、透明、无异味 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - “L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

- 1.4噪声

| 检测结果 dB（A） | 检测点位 | 检测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.08.14 |  | 2023.08.15 |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 1#东 | 61.3 | 52.3 | 61.8 | 52.4 |
|  | 2#南 | 58.1 | 48.9 | 58.9 | 50.2 |
|  | 3#西 | 54.8 | 46.8 | 56.5 | 46.8 |
|  | 4#北 | 55.3 | 47.2 | 55.9 | 48.2 |
| 气相条件 |  | 昼：晴 夜：晴 风速：0.4 m/s |  | 昼：晴 夜：晴 风速：0.5 m/s |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 点 位 示 意 图 | 2# 1# 3# 4# |  |  |  |  |

- 2.代表性附件

- 2.1 样品信息

| - 样品类别 | - 检测点位 | - 检测项目 | - 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 废气 | 喷砂废气排气筒进出口（DA001） | 颗粒物 | 3批次/2点/2天 |
|  | 阳极氧化废气排气筒进出口（DA002） | 硫酸雾、氮氧化物 | 3批次/2点/2天 |
|  | 阳极氧化废气排气筒进出口（DA003） | 硫酸雾、氮氧化物 | 3批次/2点/2天 |
|  | 丙酮废气排气筒进出口（DA004） | 丙酮 | 3批次/2点/2天 |
| 环境空气 | 厂界四周三点 | 总悬浮颗粒物、丙酮 | 3批次/3点/2天 |
| 废水 | 污水处理设施进出口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、生化需氧量、氨氮、总氮、铝、锌 | - 3批次/2点/2天 |
| 噪声 | 厂界四周外1米处 | 等效声级 | - 昼夜各一次/2天 |

检测报告

2.2 检测方法及检出限、仪器信息

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 单位 | 仪器设备名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017 | 1.0 | mg/m3 | TH-880W烟尘平行采样仪EM-3088型智能烟尘烟气分析 PX125DZH十万分之一天平NVN-800S低浓度恒温恒湿系统 |
| - 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法《空气和废气检测分析方法》 （第四版增补版）国家环境总局（2003年）5.5.4（1） | / | mg/m3 | TU-1810紫外可见分光光度计 |
| - 氮氧化物 | - 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | - 0.7 | - mg/m3 | TH-150F总悬浮物颗粒物采样器 TU-1810紫外可见分光光度计 |
| 丙酮 | 丙酮 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） | 0.01 | mg/m3 | GC-1690 气相色谱仪 |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 11263-2022 | 7 | μg/m3 | TH-150F总悬浮物颗粒物采样器 PX125DZH十万分之一天平 |
| pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | 无量纲 | PHBJ-260型便携式PH计 |
| 化学需氧量 | - 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 | mg/L | HCA-102标准COD消解器 |
| 生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 | mg/L | SPX-80B生化培养箱 |
| 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 | / | mg/L | PX125DZH十万分之一天平 |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025 | mg/L | TU-1810紫外可见分光光度计 |
| 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | 0.05 | mg/L | TU-1810紫外可见分光光度计 |
| 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2018 | 0.06 | mg/L | OIL480 红外分光测油仪 |

检测报告

续2.2 检测方法及检出限、仪器信息

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 单位 | 仪器设备名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝 | 铝 间接火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 0.1 | mg/L | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB 7475-1987 | 0.05 | mg/L | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | / | dB（A） | AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A声校准器 QDF-6型智能热球风速计 |

2.3现场采样照片

- ***报告结束***